C  O  M  U  N  E    D  I    C  I  N  I  S  I

P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O

______________

OGGETTO:  Elenco dei materiali occorrenti per i lavori di realizzazione della rete fognaria in via degli Agrumi.

- Pozzetto in cemento dim. 93x93 cm (esterno):			n. 22

- Chiusino in ghisa d=400 dim. 80x80 cm. 				n. 22

- Tubo in PVC per condotte di scarico interrate

Tipo UNI EN 132476-SN4 diam. 315 mm.				ml. 1020

- Braga in PVC FG X ispezionabile a vite  mm. 160 SN4		n. 50

- Tappo PVC FG X ispezionabile a vite mm. 160			n. 50

RACCORDERIA:

- Tubo in polietilene da ½ pollice PN10					ml. 100

- Bigiunto da ½ pollice							n. 50

- Tubo corrugato da mm. 160 SN8					ml. 100

- Storta da 45° da 160 mm. corrugato					n. 100

- Tubo in PVC diam.: 200 mm.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA:	€.  20.000,00  oltre

IVA al 22%.

IL TECNICO INCARICATO

Geom.Evola Vincenzo